| 附件1 重点流域V类、劣V类断面水质清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市州 | 县（市） | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 水质目标 |
| 1 | 长春市 | 农安县 | 伊通河 | 靠山大桥 | 劣Ｖ | Ⅴ、氨氮≤4mg/L |
| 2 | 长春市 | 农安县 | 饮马河 | 靠山南楼 | 劣Ｖ | Ｖ |

附件2

水质较好湖泊生态保护清单

| 序号 | 湖泊名称 | 所属区域 | 水面面积（km2） | 水质现状 | 2016年 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水面面积50km2以上，具有饮用水水源功能或重要生态功能的水质较好湖泊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 波罗湖 | 农安县 | 80 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |

附件3

污水处理厂重点工程项目表

| 序号 | 市（州） | 县（市） | 工程项目名称 | 工程建设项目及内容 | 断面 名称 | 资金概算（万元） | 完成 时限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 农安县 | 农安县污水处理厂提标改造工程 | 现处理能力3万吨/日，排放标准由现在一级B提高到一级A | 靠山大桥 | 1200 | 2017.12 | 农安县海格城市污水处理有限责任公司 |
| 2 | 长春市 | 农安县 | 农安县合隆镇污水处理工程 | 新建近期处理能力1.5万吨/日，远期3万吨/日的污水处理, 执行一级B排放标准 | 靠山大桥 | 6232 | 2016.12 | 合隆镇 政府 |
| 3 | 长春市 | 农安县 | 烧锅镇污水处理厂 | 已立项未建设，正在筹备，设计处理能力0.9万吨/日,执行一级A排放标准 | 靠山大桥 | 7000 | 2017.12 | 烧锅镇 政府 |

附件4

污水管网重点工程项目表

| 序号 | 市（州） | 县（市） | 工程项目名称 | 工程建设项目及内容 | 断面 名称 | 资金概算（万元） | 完成 时限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 农安县 | 农安县污水管网工程项目 | 县城污水管网扩建和雨污分流改造工程 | 靠山 大桥 | 1759 | 2016.12 | 住建局 |
| 2 | 长春市 | 农安县 | 农安县烧锅镇污水管网工程 | 新建污水管网67.8公里。 | 靠山 大桥 | 7737 | 2017.12 | 烧锅镇 政府 |

附件5

人工湿地重点工程项目表

| 序号 | 市（州） | 县（市） | 工程项目名称 | 工程建设项目及内容 | 断面 名称 | 资金概算 （万元） | 完成 时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 农安县 | 农安县合隆镇赵家粉坊村、邓家屯村、烧锅岭子村、开安镇库尔金堆村人工湿地 | 清淤土方大约4.7万立方米，建设人工湿地4.5公顷。 | 靠山 大桥 | 110 | 2016.10 | 环保局 |

附件6

河道生态修复重点工程项目表

| 序号 | 市（州） | 县（市） | 工程项目名称 | 工程建设项目及内容 | 考核 断面 | 资金 概算 （万元） | 完成 时限 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 农安县 | 农安县河道生态修复 工程项目 | 在伊通河农安县--下游靠山大桥断面，实施总长度约40公里的生态护坡，即在河道最大水位淹没线内退耕，并栽种适用植物护坡，建立植被隔离带，控制水土流失及沿岸畜禽养殖业等造成的氨氮等污染。总面积约4000公顷。 | 靠山 大桥 | 800 | 2018.10 | 水利局 |